## Hoja1
PLANTA:
FECHA | HORA | VOLT. | AMP. | RPM | HERZ | T-AGUA | HORAS ACUMUL. | PRESION ACEITE | ACPM
CIRCUITO 380 V ALCALDIA |  |  | CIRCUITO 380 V EMCALI |  |  | CIRCUITO 440 V
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
OBSERVACIONES:
NOTA: La planta se encenderá cada quince días durante tres minutos y se tomarán lecturas de los Parámetros del display. Tomar amperaje en los circuitos de emergencia con corriente normal.
OPERARIO |  |  |  |  | SUPERVISOR
MAJA01.03.02.18.P15.F04
1
VERSIÓN
25/nov/2014
FECHA DE
ENTRADA EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
MEDICION PARAMETROS PLANTAS ELECTRICAS
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y AUTOMOTORES