{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["INSTRUCCIÓN","REFRIGERADOR-CONGELADOR"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"INSTRUCCIÓN","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,3],[18,4,18,10],[19,0,19,3],[19,4,19,10],[20,0,20,3],[20,4,20,10],[15,0,15,3],[15,4,15,10],[16,0,16,3],[16,4,16,10],[17,0,17,3],[17,4,17,10],[12,0,12,3],[12,4,12,10],[13,0,13,3],[13,4,13,10],[14,0,14,3],[14,4,14,10],[9,0,9,3],[9,4,9,10],[10,0,10,3],[10,4,10,10],[11,0,11,3],[11,4,11,10],[6,0,6,3],[6,4,6,10],[7,0,7,3],[7,4,7,10],[8,0,8,3],[8,4,8,10],[0,0,2,2],[0,3,1,10],[2,3,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,5,3],[5,4,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[]
[null,null,null,"FORMATO: HOJA DE VIDA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI"]
["INSTRUCCIONES"]
[]
["ITEMS",null,null,null,"INSTRUCCIÓN"]
["Nombre de la IPS - ESE",null,null,null,"Registrar el nombre de la IPS ó ESE de donde hace parte el equipo."]
["Departamento",null,null,null,"Registrar el nombre del departamento de donde hace parte el equipo."]
["Municipio",null,null,null,"Registrar el nombre del municipio de donde hace parte el equipo."]
["Equipo No.",null,null,null,"Registrar el número de identificación del equipo."]
["Fecha de Ingreso al PAI",null,null,null,"Registrar la fecha (día, mes, año) en que ingreso el equipo a la institución ó entidad."]
["Tipo de Equipo",null,null,null,"Elegir entre las opciones el tipo de equipo que se esta registrando la ficha tecnica."]
["Cuadro de actividades ",null,null,null,"Se encuentran estandarizadas los tiempos en que se deben realizar las actividades de mantenimiento preventivo para los equipos y los responsables."]
["Fecha",null,null,null,"Registrar la fecha (día, mes, año) que el equipo presenta novedad de falla."]
["Sintoma",null,null,null,"Registrar la descripción de la falla técnica."]
["Diagnóstico",null,null,null,"Registrar la descripción técnica en la que se encuentra el equipo según el técnico."]
["Actividad ejecutada",null,null,null,"Registrar la acción de mejora que se le aplicó al equipo."]
["Responsable",null,null,null,"Registrar el nombre de quien realizó la actividad ejecutada."]
["Observaciones",null,null,null,"Registrar las observaciones que de a lugar con respecto al equipo."]
["Preparó",null,null,null,"Registrar el nombre y apellido de quien realizó la ficha técnica del equipo."]
["Revisó",null,null,null,"Registrar el nombre y apellido de quien realizó la verificación de la ficha técnica del equipo."]

{"sheet":"REFRIGERADOR-CONGELADOR","index":1,"n_rows":47,"n_cols":38,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,2,45,12],[42,2,42,36],[43,26,43,36],[44,26,44,36],[43,14,43,25],[44,14,44,25],[43,2,43,13],[44,2,44,13],[46,26,46,36],[46,14,46,25],[46,2,46,13],[21,25,21,34],[22,25,24,34],[25,25,27,34],[28,25,30,34],[31,25,33,34],[21,35,21,42],[22,35,24,42],[3,0,3,18],[1,12,1,42],[2,12,2,42],[3,19,3,42],[1,0,2,11],[6,1,6,7],[6,9,6,17],[6,19,6,26],[6,28,6,31],[6,33,6,38],[35,0,35,4],[35,5,35,42],[25,0,27,3],[25,4,27,13],[22,0,24,3],[22,4,24,13],[31,0,33,3],[31,4,33,13],[31,14,33,24],[25,35,27,42],[8,1,8,13],[9,1,9,13],[9,14,10,14],[9,15,10,15],[9,16,10,16],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[9,19,10,19],[9,20,10,20],[9,21,10,21],[9,22,10,22],[9,23,10,23],[9,28,10,28],[9,29,10,29],[9,30,10,30],[9,31,10,31],[9,24,10,24],[9,25,10,25],[9,26,10,26],[9,27,10,27],[19,2,19,4],[19,11,19,14],[9,36,10,36],[9,37,10,37],[10,1,10,13],[11,1,11,13],[9,32,10,32],[9,33,10,33],[9,34,10,34],[9,35,10,35],[12,1,12,13],[13,1,13,13],[14,1,14,13],[15,1,15,13],[16,1,16,13],[17,1,17,13],[21,0,21,3],[21,4,21,13],[28,0,30,3],[28,4,30,13],[28,14,30,24],[21,14,21,24],[36,5,36,42],[22,14,24,24],[39,6,39,15],[39,19,39,28],[39,32,39,41],[25,14,27,24],[28,35,30,42],[31,35,33,42]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[{"$nulls":12},"FORMATO: CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PAI"]
["PROCESO: GESTIÓN DE INSUMOS Y CADENA DE FRÍO",{"$nulls":18},"PROCEDIMIENTO O DOCUMENTO ASOCIADO: INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS."]
[]
[]
[null,"Nombre de la IPS - ESE",{"$nulls":7},"Departamento",{"$nulls":9},"Municipio",{"$nulls":8},"Equipo No.",{"$nulls":4},"Fecha de Ingreso al PAI"]
[]
[null,"MESES",{"$nulls":12},1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7,null,8,null,9,null,10,null,11,null,12]
[null,"QUINCENAS                    ",{"$nulls":12},"I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II"]
[null,"ACTIVIDAD"]
[null,"LIMPIEZA GABINETE INTERIOR",{"$nulls":13},"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V",null,"V"]
[null,"LIMPIEZA GABINETE EXTERIOR",{"$nulls":12},"V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V","V"]
[null,"LIMPIEZA CONDENSADOR - COMPRESOR",{"$nulls":13},"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T"]
[null,"AJUSTE Y LIMPIEZA CONECTORES ELECTRICOS",{"$nulls":13},"T",{"$nulls":11},"T"]
[null,"TOMA Y REGISTRO DE VOLTAJE Y AMPERAJE",{"$nulls":13},"T",{"$nulls":5},"T",{"$nulls":5},"T",{"$nulls":5},"T"]
[null,"LIMPIEZA PANELES O QUEMADOR",{"$nulls":13},"T",{"$nulls":5},"T",{"$nulls":5},"T",{"$nulls":5},"T"]
[null,"VERIFICA CARGA Y NIVEL LIQUIDO  BATERIA",{"$nulls":13},"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T",null,"T"]
[]
[null,"T","TECNICO",{"$nulls":7},"V","VACUNADOR"]
[]
["FECHA",null,null,null,"SINTOMA",{"$nulls":9},"DIAGNOSTICO",{"$nulls":10},"ACTIVIDAD EJECUTADA",{"$nulls":9},"RESPONSABLE"]
{"$rows_empty":13}
["OBSERVACIONES:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA",{"$nulls":12},"NOMBRE Y APELLIDO INTERVENTOR",{"$nulls":12},"NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE"]
[]
[]
[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI)"]
[null,null,"VERSIÓN",{"$nulls":11},"FECHA",{"$nulls":11},"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[null,null,1,{"$nulls":11},"01 de Agosto 2014",{"$nulls":11},"Primera versión"]
[]
[null,null,"Elaboró:\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nMinisterio de Salud y Protección Social",{"$nulls":11},"Revisó:\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",{"$nulls":11},"Aprobó: \n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]