{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["INSTRUCCIÓN 6","PLANTA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"INSTRUCCIÓN 6","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,3],[18,4,18,10],[15,0,15,3],[15,4,15,10],[16,0,16,3],[16,4,16,10],[17,0,17,3],[17,4,17,10],[11,0,11,3],[11,4,11,10],[13,0,13,3],[13,4,13,10],[14,0,14,3],[14,4,14,10],[12,0,12,3],[12,4,12,10],[9,0,9,3],[9,4,9,10],[10,0,10,3],[10,4,10,10],[6,0,6,3],[6,4,6,10],[7,0,7,3],[7,4,7,10],[8,0,8,3],[8,4,8,10],[0,0,2,2],[0,3,1,10],[2,3,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,5,3],[5,4,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[]
[null,null,null,"FORMATO: HOJA DE VIDA PLANTAS ELÉCTRICAS DEL PAI"]
["INSTRUCCIONES"]
[]
["ITEMS",null,null,null,"INSTRUCCIÓN"]
["Nombre de la IPS - ESE",null,null,null,"Registrar el nombre de la IPS ó ESE de donde hace parte la planta eléctrica del PAI."]
["Departamento",null,null,null,"Registrar el nombre del departamento de donde hace parte  la planta eléctrica del PAI."]
["Municipio",null,null,null,"Registrar el nombre del municipio de donde hace parte  la planta eléctrica del PAI."]
["Equipo No.",null,null,null,"Registrar el número de identificación de la planta eléctrica del PAI."]
["Fecha de Ingreso al PAI",null,null,null,"Registrar la fecha (día, mes, año) en que ingreso la planta eléctrica del PAI a la institución ó entidad."]
["Cuadro de actividades ",null,null,null,"Se encuentran estandarizadas los tiempos en que se deben realizar las actividades de mantenimiento preventivo para la planta eléctrica del PAI."]
["Datos generales",null,null,null,"Registrar los datos generales que caracteriza a la planta eléctrica del PAI."]
["Fecha",null,null,null,"Registrar la fecha (día, mes, año) que el equipo presenta novedad de falla."]
["Sintoma",null,null,null,"Registrar la descripción de la falla técnica."]
["Diagnóstico",null,null,null,"Registrar la descripción técnica en la que se encuentra el equipo según el técnico."]
["Actividad ejecutada",null,null,null,"Registrar la acción de mejora que se le aplicó al equipo."]
["Responsable",null,null,null,"Registrar el nombre de quien realizó la actividad ejecutada."]
["Observaciones",null,null,null,"Registrar las observaciones que de a lugar con respecto al equipo."]

{"sheet":"PLANTA","index":1,"n_rows":52,"n_cols":38,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,5,49,16],[49,17,49,28],[49,29,49,39],[50,5,50,15],[51,5,51,16],[51,17,51,28],[51,29,51,39],[3,0,3,18],[3,19,3,42],[47,5,47,39],[48,5,48,16],[48,17,48,28],[48,29,48,39],[37,37,37,42],[38,37,38,42],[39,37,39,42],[41,5,41,42],[42,5,42,42],[45,19,45,29],[45,32,45,41],[37,14,37,24],[39,14,39,24],[37,4,37,13],[31,37,31,42],[32,37,32,42],[33,37,33,42],[34,37,34,42],[35,37,35,42],[36,37,36,42],[34,25,34,36],[35,25,35,36],[36,25,36,36],[37,25,37,36],[38,25,38,36],[39,25,39,36],[24,27,24,42],[25,27,25,42],[26,27,26,42],[27,27,27,42],[29,25,29,36],[30,25,30,36],[29,37,29,42],[30,37,30,42],[27,21,27,26],[29,14,29,24],[20,27,20,42],[20,21,20,26],[21,21,21,26],[22,21,22,26],[12,27,12,42],[13,27,13,42],[14,27,14,42],[15,27,15,42],[16,27,16,42],[17,27,17,42],[25,21,25,26],[2,13,2,42],[0,13,1,42],[0,0,2,12],[14,1,14,13],[19,1,19,13],[20,1,20,13],[21,1,21,13],[18,27,18,42],[19,27,19,42],[26,1,26,13],[45,6,45,15],[17,1,17,13],[18,1,18,13],[27,1,27,13],[22,1,22,13],[23,1,23,13],[24,1,24,13],[25,1,25,13],[29,4,29,13],[12,1,12,13],[10,18,11,18],[9,1,11,13],[10,21,11,42],[12,21,12,26],[13,21,13,26],[10,14,11,14],[10,15,11,15],[10,16,11,16],[10,17,11,17],[14,21,14,26],[15,21,15,26],[26,21,26,26],[21,27,21,42],[22,27,22,42],[23,27,23,42],[18,21,18,26],[19,21,19,26],[23,21,23,26],[24,21,24,26],[10,19,11,19],[9,14,9,19],[30,0,30,3],[30,4,30,13],[30,14,30,24],[29,0,29,3],[15,1,15,13],[16,1,16,13],[16,21,16,26],[17,21,17,26],[32,0,32,3],[33,0,33,3],[34,0,34,3],[35,0,35,3],[37,0,37,3],[38,0,38,3],[36,0,36,3],[39,0,39,3],[31,4,31,13],[32,4,32,13],[33,4,33,13],[34,4,34,13],[35,4,35,13],[36,4,36,13],[31,0,31,3],[38,4,38,13],[39,4,39,13],[31,14,31,24],[32,14,32,24],[33,14,33,24],[34,14,34,24],[35,14,35,24],[36,14,36,24],[31,25,31,36],[32,25,32,36],[33,25,33,36],[13,1,13,13],[38,14,38,24],[7,1,7,7],[7,9,7,17],[7,19,7,26],[7,28,7,31],[7,33,7,38]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[]
[{"$nulls":13},"FORMATO: HOJA DE VIDA PLANTAS ELÉCTRICAS DEL PAI"]
["PROCESO: GESTIÓN DE INSUMOS Y CADENA DE FRÍO",{"$nulls":18},"PROCEDIMIENTO O DOCUMENTO ASOCIADO: INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS."]
[]
[]
[]
[null,"Nombre de la IPS - ESE",{"$nulls":7},"Departamento",{"$nulls":9},"Municipio",{"$nulls":8},"Equipo No.",{"$nulls":4},"Fecha de Ingreso al PAI"]
[]
[null,"ACTIVIDAD",{"$nulls":12},"FRECUENCIA"]
[{"$nulls":14},"PRIMERAS 50 HORAS","DIARIO","SEMANAL","MENSUAL","SEMESTRAL","ANUAL",null,"DATOS GENERALES"]
[]
[null,"LIMPIEZA GENERAL ",{"$nulls":14},"X",{"$nulls":4},"MODELO PLANTA"]
[null,"VERIFICACIÓN Y AJUSTE CONECTORES ELÉCTRICOS",{"$nulls":16},"X",null,null,"MARCA MOTOR"]
[null,"VERIFICACIÓN NIVEL DE COMBUSTIBLE, AGUA, ACEITE",{"$nulls":13},"X",{"$nulls":5},"MODELO MOTOR"]
[null,"ARRANQUE  CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA",{"$nulls":14},"X",{"$nulls":4},"SERIE MOTOR"]
[null,"VERIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE MEDIDA",{"$nulls":16},"X",null,null,"RPM"]
[null,"TOMA Y REGISTRO DE VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO",{"$nulls":13},"X",{"$nulls":5},"DIESEL"]
[null,"REVISIÓN DE ALARMAS DEL MÓDULO ELECTRÓNICO",{"$nulls":14},"X",{"$nulls":4},"GASOLINA"]
[null,"VERIFICA CONEXIÓN DEL CARGADOR DE BATERIA",{"$nulls":13},"X",{"$nulls":5},"GENERADOR MARCA"]
[null,"VERIFICA CARGA Y NIVEL LIQUIDO BATERIA",{"$nulls":14},"X",{"$nulls":4},"SERIE GENERADOR"]
[null,"CAMBIO FILTRO DE AIRE",{"$nulls":17},"X",null,"CLASE GENERADOR"]
[null,"CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE",{"$nulls":17},"X",null,"KW EMERGENCIA"]
[null,"CAMBIO FILTRO DE ACEITE",{"$nulls":12},"X",{"$nulls":4},"X",null,"KVA EMERGENCIA"]
[null,"CAMBIO ACEITE MOTOR",{"$nulls":12},"X",{"$nulls":4},"X",null,"AMPERIOS EMERGENCIA"]
[null,"VERIFICACIÓN Y CAMBIO LÍQUIDO RADIADOR",{"$nulls":17},"X",null,"FRECUENCIA"]
[null,"VERIFICAR FUGAS DE AGUA, ACEITE Y COMBUSTIBLE",{"$nulls":13},"X",{"$nulls":5},"FASES"]
[null,"VERIFICAR ESTADO DE LA CABINA INSONORIZADA",{"$nulls":16},"X",null,null,"VOLTAJE"]
[]
["FECHA",null,null,null,"SINTOMA",{"$nulls":9},"DIAGNOSTICO",{"$nulls":10},"ACTIVIDAD EJECUTADA",{"$nulls":11},"RESPONSABLE"]
{"$rows_empty":11}
["OBSERVACIONES:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA",{"$nulls":12},"NOMBRE Y APELLIDO INTERVENTOR",{"$nulls":12},"NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE"]
[]
[{"$nulls":5},"CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI)"]
[{"$nulls":5},"VERSIÓN",{"$nulls":11},"FECHA",{"$nulls":11},"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[{"$nulls":5},1,{"$nulls":11},"01 de Agosto 2014",{"$nulls":11},"Primera versión"]
[]
[{"$nulls":5},"Elaboró:\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nMinisterio de Salud y Protección Social",{"$nulls":11},"Revisó:\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",{"$nulls":11},"Aprobó: \n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]