{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["INSTRUCCIÓN","Reg. Temp. horizontal"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"INSTRUCCIÓN","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,4,20,10],[21,4,21,10],[19,0,21,3],[22,0,22,3],[22,4,22,10],[23,0,23,3],[23,4,23,10],[17,0,17,3],[17,4,17,10],[18,0,18,3],[18,4,18,10],[19,4,19,10],[14,0,14,3],[14,4,14,10],[15,0,15,3],[15,4,15,10],[16,0,16,3],[16,4,16,10],[9,0,9,3],[9,4,9,10],[12,0,12,3],[12,4,12,10],[13,0,13,3],[13,4,13,10],[10,0,10,3],[10,4,10,10],[11,0,11,3],[11,4,11,10],[6,0,6,3],[6,4,6,10],[7,0,7,3],[7,4,7,10],[8,0,8,3],[8,4,8,10],[0,0,2,2],[0,3,1,10],[2,3,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,5,3],[5,4,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[]
[null,null,null,"FORMATO: REGISTRO DE TEMPERATURA - REFRIGERADOR HORIZONTAL"]
["INSTRUCCIONES"]
[]
["ITEMS",null,null,null,"INSTRUCCIÓN"]
["Nombre de la IPS - ESE",null,null,null,"Registrar el nombre de la IPS ó ESE en donde se realiza la toma de temperatura."]
["Departamento",null,null,null,"Registrar el nombre del departamento en donde se realiza la toma de temperatura."]
["Municipio",null,null,null,"Registrar el nombre del municipio en donde se realiza la toma de temperatura."]
["Equipo No.",null,null,null,"Registrar el número de identificación del equipo."]
["Tipo de termometro",null,null,null,"Registrar el tipo de termometro con el que se realiza la toma de temperatura."]
["Mes",null,null,null,"Registrar el mes vigente en el que se realiza la toma de temperatura."]
["Año",null,null,null,"Registrar el año vigente en que se realiza la toma de temperatura."]
["Momento",null,null,null,"Registrar la temperatura actual en la que se encuentra el refrigerador."]
["Máxima",null,null,null,"Registrar la temperatura máxima."]
["Mínima",null,null,null,"Registrar la temperatura mínima. Una vez tomadas las temperaturas maxima y mínima, se debe  borrar la información registrada en el momento."]
["Temperatura ambiente °C",null,null,null,"Registrar la temperatura ambiente en la que se encuentra el refrigerador."]
["Hora de lectura",null,null,null,"Registrar la hora de lectura de la temperatura del refrigerador."]
["Nombre de quien registra",null,null,null,"Registrar el nombre y apellido de quien realiza la toma de temperatura."]
["GRAFICA",null,null,null,"Registrar con color rojo en el dia que corresponda, la temperatura máxima y unirla con la anterior tomada y así hasta terminar el mes."]
[{"$nulls":4},"Registrar con color azul en el dia que corresponda, la temperatura mínima y unirla con la anterior tomada y así hasta terminar el mes."]
[{"$nulls":4},"Registrar con color negro en el dia que corresponda, la temperatura actual y unirla con la anterior tomada y así hasta terminar el mes."]
["Observaciones",null,null,null,"Registrar las observaciones a que haga lugar las actividades de toma de temperatura."]
["Firma quien supervisa",null,null,null,"Registrar la firma de cada semana por quien realiza la supervisión de la toma de temperatura."]

{"sheet":"Reg. Temp. horizontal","index":1,"n_rows":50,"n_cols":64,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,12],[47,13,47,24],[47,25,47,38],[48,1,48,11],[49,1,49,12],[49,13,49,24],[49,25,49,38],[3,0,3,22],[3,23,3,63],[45,1,45,38],[46,1,46,12],[46,13,46,24],[46,25,46,38],[8,62,8,63],[37,0,37,2],[37,3,37,63],[38,3,38,63],[8,50,8,51],[8,52,8,53],[8,54,8,55],[8,56,8,57],[8,58,8,59],[8,60,8,61],[6,58,6,63],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[8,12,8,13],[8,14,8,15],[8,16,8,17],[8,18,8,19],[0,0,2,11],[0,12,1,63],[2,12,2,63],[5,58,5,63],[8,20,8,21],[8,22,8,23],[8,24,8,25],[8,26,8,27],[8,28,8,29],[8,30,8,31],[30,0,30,1],[24,0,25,0],[10,0,11,0],[12,0,23,0],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[8,32,8,33],[8,34,8,35],[8,36,8,37],[28,0,28,1],[6,40,6,47],[6,0,6,8],[6,11,6,19],[6,34,6,37],[6,22,6,32],[8,38,8,39],[8,40,8,41],[8,42,8,43],[8,44,8,45],[31,0,35,1],[29,0,29,1],[42,1,42,46],[31,5,35,5],[31,6,35,6],[31,7,35,7],[31,8,35,8],[6,49,6,56],[40,0,40,5],[41,54,41,62],[41,6,41,15],[41,18,41,28],[41,30,41,39],[41,42,41,51],[31,2,35,2],[31,3,35,3],[31,4,35,4],[31,9,35,9],[31,10,35,10],[31,11,35,11],[31,12,35,12],[31,13,35,13],[31,14,35,14],[31,15,35,15],[31,16,35,16],[31,17,35,17],[31,18,35,18],[31,19,35,19],[31,20,35,20],[31,21,35,21],[31,22,35,22],[31,23,35,23],[31,24,35,24],[31,25,35,25],[31,26,35,26],[31,27,35,27],[31,28,35,28],[31,29,35,29],[31,30,35,30],[31,31,35,31],[31,32,35,32],[31,33,35,33],[31,34,35,34],[31,35,35,35],[31,36,35,36],[31,37,35,37],[31,38,35,38],[31,39,35,39],[31,40,35,40],[31,41,35,41],[31,42,35,42],[31,43,35,43],[31,44,35,44],[31,56,35,56],[31,45,35,45],[31,46,35,46],[31,47,35,47],[31,48,35,48],[31,49,35,49],[31,50,35,50],[31,58,35,58],[31,59,35,59],[31,60,35,60],[31,61,35,61],[31,62,35,62],[31,51,35,51],[31,52,35,52],[31,53,35,53],[31,54,35,54],[31,55,35,55],[31,63,35,63],[5,0,5,8],[5,11,5,19],[5,22,5,32],[5,40,5,47],[5,49,5,56],[5,34,5,37],[8,46,8,47],[8,48,8,49],[31,57,35,57]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[]
[{"$nulls":12},"FORMATO: REGISTRO DE TEMPERATURA - REFRIGERADOR HORIZONTAL"]
["PROCESO: GESTIÓN DE INSUMOS Y CADENA DE FRÍO",{"$nulls":22},"PROCEDIMIENTO O DOCUMENTO ASOCIADO: INSTRUCTIVO DE TOMA Y REGISTRO DE TEMPERATURA"]
[]
[]
["Nombre de la IPS - ESE",{"$nulls":10},"Departamento",{"$nulls":10},"Municipio",{"$nulls":11},"Equipo No.",{"$nulls":5},"Tipo de termómetro",{"$nulls":8},"Mes",{"$nulls":8}," Año"]
[]
[null,"DIAS",1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7,null,8,null,9,null,10,null,11,null,12,null,13,null,14,null,15,null,16,null,17,null,18,null,19,null,20,null,21,null,22,null,23,null,24,null,25,null,26,null,27,null,28,null,29,null,30,null,31]
["TEMPERATURA  ºC",null,"M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T","M","T"]
["PELIGRO",9]
[null,8]
["MARGEN DE SEGURIDAD"]
[null,7]
[]
[null,6]
[]
[null,5]
[]
[null,4]
[]
[null,3]
[]
[null,2]
["PELIGRO",1]
[null,0]
["MAXIMA    "]
["MOMENTO "]
["MINIMA    "]
["TEMPERATURA AMBIENTE °C"]
["HORA DE LECTURA"]
["NOMBRE DE QUIEN REGISTRA"]
[]
[]
[]
[]
[]
["OBSERVACIONES:"]
[]
[]
["FIRMA QUIEN SUPERVISA:"]
[{"$nulls":6},"SEMANA 1",{"$nulls":11},"SEMANA 2",{"$nulls":11},"SEMANA 3",{"$nulls":11},"SEMANA 4",{"$nulls":11},"SEMANA 5"]
["NOTA:","SE GRAFICA LA TEMPERATURA MAXIMA EN COLOR ROJO, LA MINIMA EN AZUL Y LA ACTUAL EN NEGRO"]
[]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI)"]
[null,"VERSIÓN",{"$nulls":11},"FECHA",{"$nulls":11},"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[null,1,{"$nulls":11},"01 de Agosto 2014",{"$nulls":11},"Primera versión"]
[]
[null,"Elaboró:\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nMinisterio de Salud y Protección Social",{"$nulls":11},"Revisó:\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",{"$nulls":11},"Aprobó: \n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]