[image: image2.jpg]


 


INFORMA TECNICO No. 143
GRUPO RECURSO HIDRICO DAGMA
	Fecha de Visita
	Noviembre 3 de 2013

	Asunto
	Visita a laguna de Charco Azul – Muerte de Peces

	Dirección/comuna:
	Avenida Ciudad de Cali - Comuna 13

	Radicado DAGMA no.
	Solicitud grupo Conservación y Dirección DAGMA

	Fecha de Realización
	Noviembre 4 de 2013


Atendiendo el llamado de la comunidad aledaña a la laguna de Charco Azul, por la muerte de peces en la laguna; personal del Grupo de Recurso Hídrico  - Laboratorio de aguas del DAGMA, realizó acciones de reconocimiento y monitoreo para identificar el o los posibles impactos al agua, las cuales se enuncian a continuación:

Antecedentes

· La laguna de Charco azul, es un humedal localizado en el Oriente de la ciudad, en la comuna 13, que brinda entre otros, un servicio ambiental de habitad para el ecosistema asociado y de regulación hídrica al estar articulada al sistema pluvia de la ciudad de Cali. 

[image: image3.jpg]



· [image: image4.jpg]- doey,
-

e
R
T . — eniido el plop e o

® ko e doen e i by
AV Vivieadss Desarmollo 1oy



En el año 2010, EMCALI EICE ESP., conjuntamente con CVC y DAGMA, unieron esfuerzos para la recuperación hidráulica de la laguna, con el fin de mejorar su capacidad de almacenamiento y de esta manera, permitir una regulación de caudales picos en época de lluvias que se transporten en el Canal Oriental y en el Canal  Autopista.
· Desde su intervención, en el año 2010, la laguna ha recibido aguas del canal Oriental y del Canal Autopista en la época de lluvias fuertes.

· La alimentación natural de agua de la laguna se realiza por nivel freático. En este sentido, mientras el nivel en el canal Oriental este por debajo de la cota de salida de la laguna, esta descarga libremente al canal
· De información del grupo de Recurso Hídrico y de Conservación - DAGMA, no se tiene registro de actividades de siembra de peces en esta laguna.

VISITA DE CAMPO
Se realiza visita de campo a la laguna de Charco azul, localizada en el oriente de la ciudad, observando lo siguiente:

· La laguna está funcionando hidráulicamente, entregando caudal al canal oriental según la configuración que se presenta, siendo la sección No. 1 por la cual se comunica la laguna con el canal:

[image: image5.jpg]



Figura No.1 Configuración hidráulica de la Laguna en condiciones normales de funcionamiento
· De información de la comunidad y del personal de  vigilancia de la laguna, que hacen parte de la comunidad y tienen mas de 2 años de estar en el cargo, los peces que se pueden encontrar y que la comunidad pesca son Mojarras y corronchos.

· Se evidencia presencia de peces muertos (corronchos) en las orillas de la sección No. 4 de la laguna. Se realiza conteo superficial con 100 Unidades aproximadamente. No se evidencia presencia de peces agonizantes. Los habitantes de la zona informan que la muerte de estos peces se viene presentando desde hace aproximadamente  5 a 6 días, información también suministrada por el personal de vigilancia de la laguna de EMCALI EICE ESP.
	[image: image6.jpg]


Foto 2. Cabezal descarga de Canal Autopista  - Seco
	[image: image7.jpg]


Foto 3. Filtro en piedra sector 4 de la laguna

	[image: image8.jpg]Foto 4. Peces muertos en Filtro en piedra sector 4 de la laguna


· Del recorrido por las 4 secciones de la laguna, se evidencia que la sección No. 4 es donde se evidencia la mayor concentración de peces muertos. En la sección No, 2 y 3, se contaron más de 30 unidades y en la sección No. 1 se contabilizaron 10.

· Se presenta personal de EMCALI EICE ESP, el ingeniero Alexander Romero, del área de Bombeo para explicar funcionamiento hidráulico de la laguna. Informan que en los últimos 4 días no se ha presentado descarga del canal oriental a la laguna.
· Personal de vigilancia de  la laguna, de EMCALI EICE ESP, informan que hace una semana fue la última vez que se presentó ingreso desde el canal oriental y vertimiento de aguas del cabezal procedente del canal autopista, sobrepasando los filtros de piedra entre la sección 1 y 2.
· En la sección No. 1 se evidencio presencia de residuos sólidos hasta la primera barrera donde se localiza el humedal superficial. Se evidencia de igual manera, daño en las plantas de éste, debido al ingreso de agua proveniente de la última regulación generada en la laguna, dado que sobrepaso el primer filtro de piedra.
ACCIONES REALIZADAS
Se lleva a cabo toma de muestras en cada una de las 4 secciones  de la laguna, para la determinación de parámetros fisicoquímicos básicos y parámetros de interés sanitario en el agua.
	
[image: image1]
Foto 5. Medición de parámetros en sitio 
	[image: image9.jpg]ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION MEDIO AMBIENTE




Foto 6. Toma de muestra en la sección 4 de la laguna


Los parámetros medidos en el sitio, en cada uno de las secciones de la laguna fueron: pH, Temperatura y OD. Los resultados se presentan a continuación:

Tabla No.1 – Características Fisicoquímicas básicas de la  laguna
	Punto de muestro
	Fecha
	Hora
	T°C
	pH
	OD
	DQO

mg/l

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 4: centro
	04-11-13
	10.00
	24.4
	7,52
	-
	83,4

	Humedal Charco Azul Piscina No. 4: antes de filtro
	04-11-13
	10:30
	24,8
	7,65
	3,29
	92,2

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 3: después de filtro
	 04-11-13
	11:00
	25,2
	7,40
	4,58
	75,8

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 2: antes de filtro
	04-11-13
	11:30
	25,7
	7,30
	8,28
	71,8

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 1: después de filtro
	04-11-13
	12:15
	24,4
	6,71
	6,90
	80,8


De igual manera se tomó muestra para realizar el análisis fisicoquímico de metales, actividad que se realiza con el apoyo del Laboratorio de aguas de EMCALI EICE ESP. Se esperan resultados entre una y dos semanas, de acuerdo a la programación del laboratorio.
ANALISIS DE LA SITUACION

· La información del último análisis realizado por el DAGMA  a la laguna, se efectúo en junio de 2013, el cual se presenta a continuación:

Tabla No.2 – Características Fisicoquímicas básicas de la  laguna – Junio 2013
	Punto de muestro
	Hora
	T°C
	pH

UN
	OD mg/l
	DQO

mg/l

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 4
	09:28-10:07
	26,31
	7,62
	7,8
	106,24

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 3
	10:23-11:00
	27,71
	7,71
	7,17
	64,0

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 2
	11:10-11:45
	28,72
	7,57
	7,2
	103,04

	Humedal Charco Azul – Piscina No. 1
	11:58-12:18
	29,58
	7,90
	11,13
	147,84


· Conforme a la información del ultimo muestreo, las concentraciones de la DQO del monitoreo actual, presentado en la tabla No.1, son menores. De esta manera se evidencian mejores condiciones en la demanda química de oxígeno. Lo anterior por sí solo no permite descartar la posible presencia de sustancia de interés sanitario en altas concentraciones, que pudiesen afectar  los peces.
· En referencia al OD y pH, estos parámetros se evidencia estables entre lo encontrado en el monitoreo actual y el del mes de Junio de 2013, evidenciando condiciones aerobias en la laguna.

· Es necesario esperar los resultados del análisis de sustancias de interés sanitario, para intentar identificar alguna sustancia responsable de la muerte de los peces.

CONSIDERACIONES FINALES
· Se requiere tener conocimiento de las especies de peces existentes en la laguna y cotejar con lo recomendado desde el PMA.

· Debe evaluarse la biología de los peces vivos presente en la laguna, con el fin de monitorear la presencia de alguna sustancia en su dieta alimenticia que este ocasionando su muerte.
· Debe tenerse en cuenta, que aparentemente en la en la laguna se encuentra más de una especie de peces y que solo una fue la afectada, la cual se alimenta de sustrato. En este sentido, se deberá realizar análisis al sustrato con el fin de identificar sustancias de interés sanitario, y sus concentraciones para ser valoradas conforme a los requerimientos mínimos nutricionales y toxicológicos de la especie.

· No se debe descartar que la entrada de agua proveniente del sistema de alcantarillado de los canales, pudiese haber aportado algún agente contaminante que afectara, vía sustrato a la especie impactada. Lo anterior teniendo en cuenta que la ultima entrada de agua se realizó hace aproximadamente una semana y la muerte de peces se viene registrando aproximadamente hace 6 dias, desde la visita del 3 de Noviembre.
· Se recomienda realizar un llamado a la comunidad para que se evite la ingestión de los peces de la laguna, e informar a la secretaria de salud para las acciones de su competencia.

Atentamente,

CAMILO VELEZ ESTRADA
Jefe Grupo Recurso Hídrico
Foto 1. Laguna Charco Azul, piscina No. 4








Edificio Fuente de Versalles Avenida 5ª Norte Nº 20N-08

Teléfono: 660-55-15 668-05-80-83  Fax 660-02-48

www.cali.gov.co

